|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.22 | 3.29 | 4.5 | 4.12 | 4.19 | 4.26 | 5.3 | 5.10 | 5.17 | 5.24 | 5.31 |  |  |
| 硬件测试 |  |  | Ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMC测试  第一次 |  | Ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMC测试  第二次 | ？取决于4000v耐压试验结束 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件功能测试测试 |  |  | Ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件兼容性测试 |  |  | Ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件其他测试 |  |  | 异常测试完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防水箱外协试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT工艺确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT试验（公司内部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT外协试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防水箱试验（公司内部） |  |  |  | Ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Watchdog程序改动 |  |  | Ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采集板开盒改动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四合一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT问题试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4000耐压方案及试验 |  | 方案 | Ok | ？？试验取决于采购进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4000耐压采购及装配 | 取决于4000v耐压试验、及相关器件采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非隔离防水箱高温试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隔离防水箱高温试验 | ？？采购不确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EV问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯板复位硬件试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯板复位软件 | ？？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件同步问题 | ？？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |